## Oferta BESS
OFERTA: Magazyn Energii BESS dla Przykładowy Zakład Produkcyjny Sp. z o.o.
DANE KLIENTA
Nazwa firmy | Przykładowy Zakład Produkcyjny Sp. z o.o.
Roczne zużycie energii | 500000 | kWh/rok
Moc zamówiona | 200 | kW
Moc instalacji PV | 150 | kWp
Roczna produkcja PV | 157500 | kWh/rok
Obecna autokonsumpcja PV | 35 | %
Średnia cena energii | 0.65 | PLN/kWh
Średni rachunek miesięczny | 35000 | PLN/mies.
Kategoria opłaty mocowej | K3
PROPONOWANY SYSTEM BESS
Pojemność magazynu | 400 | kWh
Moc magazynu | 200 | kW
Technologia | LFP (LiFePO₄)
Sprawność (Round-Trip Efficiency) | 90 | %
Żywotność | 15 | lat
Integracja | AC-coupled z istniejącym PV
System EMS | Z optymalizacją cen TGE (15 min)
Taryfa | Dynamiczna (ceny 15-minutowe TGE)
KOSZT INWESTYCJI (CAPEX)
Magazyn energii BESS | 800000 | PLN netto
Oprogramowanie EMS | 30000 | PLN netto
Instalacja, okablowanie, zabezpieczenia | 80000 | PLN netto
CAPEX CAŁKOWITY | 910000 | PLN netto
OSZCZĘDNOŚCI ROCZNE
Autokonsumpcja PV (nadwyżki → magazyn) | 40208.4 | PLN/rok
Arbitraż cenowy (taryfa dynamiczna TGE) | 16200 | PLN/rok
Peak shaving (redukcja opłaty mocowej) | 37791.65 | PLN/rok
OSZCZĘDNOŚĆ ROCZNA ŁĄCZNIE | 94200.05 | PLN/rok
ZWROT Z INWESTYCJI
Okres zwrotu (prosty) | 9.7 | lat
ROI w 10 lat | 4 | %
NPV w 10 lat (dyskonto 6%) | -282538 | PLN
Nowa autokonsumpcja PV | 85 | %
Redukcja rachunku za energię | 22 | %
Redukcja emisji CO₂ | 101.2 | ton/rok
* Kalkulacja ma charakter szacunkowy. Rzeczywiste oszczędności zależą od profilu zużycia, warunków pogodowych i cen rynkowych. Zalecamy szczegółową symulację z danymi 15-minutowymi.

## Analiza 10-letnia
ANALIZA FINANSOWA – PROJEKCJA 10-LETNIA
Rok | Oszczędność roczna (PLN) | Degradacja magazynu (%) | Oszczędność po degradacji | Cash flow skumulowany | Wartość magazynu (kWh)
0 | 0 | 100 | -910000 | -910000 | 400
1 | 94200.05 | 98 | 92316 | -817684 | 392
2 | 94200.05 | 96 | 90470 | -727214 | 384
3 | 94200.05 | 94.1 | 88660 | -638554 | 376
4 | 94200.05 | 92.2 | 86887 | -551667 | 369
5 | 94200.05 | 90.4 | 85149 | -466517 | 362
6 | 94200.05 | 88.6 | 83446 | -383071 | 354
7 | 94200.05 | 86.8 | 81777 | -301294 | 347
8 | 94200.05 | 85.1 | 80142 | -221152 | 340
9 | 94200.05 | 83.4 | 78539 | -142613 | 333
10 | 94200.05 | 81.7 | 76968 | -65644 | 327

## Korzyści
KORZYŚCI Z INSTALACJI MAGAZYNU ENERGII
KORZYŚCI FINANSOWE
✓ Roczna oszczędność: 94,200 PLN
✓ Zwrot inwestycji w: 9.7 lat
✓ Redukcja rachunku za energię o: 22%
✓ ROI w 10 lat: 4%
KORZYŚCI OPERACYJNE
✓ Zakup energii po cenach 15-minutowych z TGE (taryfa dynamiczna)
✓ Automatyczne ładowanie w godzinach ujemnych/niskich cen (10:00-15:00)
✓ Rozładowanie w szczycie cenowym (17:00-21:00) – unikanie drogiej energii
✓ Wzrost niezależności energetycznej – ochrona przed blackoutami
KORZYŚCI Z PV
✓ Wzrost autokonsumpcji PV z 35% do 85%
✓ Nadwyżki PV do magazynu zamiast do sieci po niskich cenach net-billing
✓ Pełne wykorzystanie istniejącej instalacji PV
✓ Wartość autokonsumowanej energii 2-3× wyższa niż net-billing
KORZYŚCI ŚRODOWISKOWE
✓ Redukcja emisji CO₂: 101.2 ton/rok
✓ Wsparcie transformacji energetycznej zakładu
✓ Lepszy wizerunek firmy (ESG, zielona energia)
✓ Przygotowanie na przyszłe regulacje klimatyczne
KORZYŚCI RYNKOWE (przyszłość)
✓ Możliwość świadczenia usług pomocniczych (aFRR, mFRR) – dodatkowe przychody
✓ Peak shaving – redukcja opłaty mocowej (wzrost o 55% w 2026)
✓ Hedge przed rosnącymi cenami energii
✓ Uczestnictwo w rynku bilansującym