## Podsumowanie oferty
OFERTA ENERGETYCZNA: Przykładowy Zakład Produkcyjny Sp. z o.o.
DANE KLIENTA
Firma |  | Przykładowy Zakład Produkcyjny Sp. z o.o.
NIP |  | 1234567890
Branża |  | Produkcja metalowa
Profil pracy |  | Pn-Pt, 6:00-22:00 (2 zmiany)
Roczne zużycie ee |  | 800000 | kWh/rok
Roczne zużycie gazu |  | 200000 | kWh/rok
Moc umowna |  | 350 | kW
Obecna cena ee |  | 0.68 | PLN/kWh
Koniec umowy ee |  | 2026-09-30
Istniejące PV |  | 200 kWp
REKOMENDOWANE ROZWIĄZANIA
Produkt | Parametry | CAPEX (PLN) | Oszczędność/rok
Kontrakt ee | Produkt: MIX | - | 112,000
BESS | 550 kWh / 275 kW | 1,240,000 | 137,848
PV | 145 kWp (nowa) | 464,000 | 84,270
DSR | 50 kW redukcji | 17,500 | 15,000
KMB | 100 kvar | 12,000 | 21,600
RAZEM |  | 1,733,500 | 370,718
KLUCZOWE WSKAŹNIKI
Łączny CAPEX |  | 1733500 | PLN netto
Łączna oszczędność roczna |  | 370717.89 | PLN/rok
Prosty okres zwrotu |  | 4.7 | lat
Redukcja kosztów energii |  | 49 | %
Redukcja CO₂ |  | 240 | ton/rok

## Energia elektryczna
REKOMENDACJA: KONTRAKT NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
ANALIZA OBECNEGO KONTRAKTU
Obecny sprzedawca / taryfa |  | FIX
Koniec umowy |  | 2026-09-30
Obecna cena ee |  | 0.68 | PLN/kWh
Roczne zużycie |  | 800000 | kWh
Roczny koszt ee (energia) |  | 544000 | PLN
Roczny koszt ee (pełny) |  | 660000 | PLN
PORÓWNANIE PRODUKTÓW
Produkt | Cena (PLN/kWh) | Roczny koszt ee | Oszczędność vs obecna
FIX | 0.58 | 464,000 | 80,000
RDN (średnia) | 0.5 | 400,000 | 144,000
MIX (50/50) ← REKOMENDACJA | 0.54 | 432,000 | 112,000
UZASADNIENIE REKOMENDACJI
Zakład posiada instalację PV – MIX (50% FIX + 50% RDN) daje stabilność cenową z możliwością korzystania z niskich cen w godzinach generacji PV. Z magazynem BESS rekomendacja zmienia się na RDN.
ANALIZA KOSZTÓW DYSTRYBUCJI
Roczny koszt dystrybucji |  | 216000 | PLN
Potencjalna oszczędność (30%) |  | 64800 | PLN/rok
Źródło oszczędności |  | Optymalizacja grupy taryfowej, mocy umownej, peak shaving

## Magazyn energii BESS
REKOMENDACJA: MAGAZYN ENERGII (BESS)
PROPONOWANY SYSTEM
Pojemność | 550 | kWh
Moc | 275 | kW
Technologia | LFP (LiFePO₄)
Sprawność RTE | 90%
Żywotność | 15 lat / 6000+ cykli
Integracja | AC-coupled z istniejącym PV
EMS | ENNO-EMS (ceny 15-min TGE, AI)
Taryfa | Dynamiczna (15-min)
CAPEX
Magazyn energii (BESS) | 1100000 | PLN netto
Oprogramowanie EMS | 30000 | PLN netto
Instalacja + zabezpieczenia | 110000 | PLN netto
CAPEX RAZEM | 1240000 | PLN netto
OSZCZĘDNOŚCI ROCZNE (3 strumienie)
1. Autokonsumpcja PV (nadwyżki → magazyn) | 55105.875 | PLN/rok
2. Arbitraż cenowy (taryfa dynamiczna TGE) | 22275 | PLN/rok
3. Peak shaving (redukcja opłaty mocowej) | 60466.64 | PLN/rok
OSZCZĘDNOŚĆ ROCZNA RAZEM | 137847.515 | PLN/rok
Okres zwrotu (prosty) | 9 | lat
STRATEGIA DZIAŁANIA
→ 10:00-15:00: PV → autokonsumpcja + nadwyżki do BESS. BESS kupuje tanią ee z TGE (ceny bliskie 0 / ujemne)
→ 17:00-21:00: BESS rozładowuje → zakład nie kupuje drogiej ee ze szczytu. Peak shaving opłaty mocowej
→ 22:00-06:00: BESS ładuje po niskich cenach nocnych z TGE
→ EMS automatycznie optymalizuje na podstawie cen 15-min TGE, prognoz pogody i profilu zużycia

## PV + DSR + KMB
DODATKOWE REKOMENDACJE
FOTOWOLTAIKA (PV) – nowa instalacja
Rekomendowana moc | 145 | kWp
Roczna produkcja | 152250 | kWh/rok
CAPEX | 464000 | PLN netto
Oszczędność roczna | 84270.375 | PLN/rok
Okres zwrotu | 5.5 | lat
Autokonsumpcja (bez BESS) | 35 | %
Partner realizacji | SUN HELP
DSR (Demand Side Response)
Potencjał redukcji | 50 | kW
Przychód roczny | 15000 | PLN/rok
Koszt wdrożenia | 17500 | PLN
Partner realizacji | ALIANS
Potencjał redukcji: 50 kW (15% mocy umownej). DSR pozwala na dodatkowe przychody z rynku mocy i usług pomocniczych PSE. Wymagana jest możliwość redukcji obciążenia na wezwanie operatora (PSE) lub agregatora (np. ALIANS). Z magazynem BESS potencjał DSR znacząco rośnie.
KMB (Kompensacja Mocy Biernej)
Potrzebna moc kompensacji | 100 | kvar
CAPEX | 12000 | PLN netto
Oszczędność roczna | 21600 | PLN/rok
Okres zwrotu | 0.6 | lat

## Opcje finansowania
OPCJE FINANSOWANIA – łączny CAPEX: 1,733,500 PLN netto
Model | Opis | Wkład własny | Rata/mies. | Okres | Uwagi
Zakup za gotówkę | Pełna płatność, własność od dnia 1. Amortyzacja 10%/rok (degresywna do 20%). | 100% | - | - | Najszybszy ROI. Pełna amortyzacja degresywna (20% w 1. roku).
Leasing operacyjny (7 lat) | Rata: 25,741 PLN/mies. netto. Cała rata = KUP. Wykup 1%. | 0% | 25,741 PLN | 84 mies. | 0% wkładu własnego. Nie obciąża bilansu. mLeasing, PKO Leasing, EFL, BOS Leasing.
Leasing finansowy (10 lat) | Rata: 19,684 PLN/mies. netto. Amortyzacja + odsetki w KUP. | 5% | 19,684 PLN | 120 mies. | Środek trwały na bilansie. Można łączyć z dotacjami UE. Amortyzacja degresywna.
Kredyt ekologiczny BGK (FENG) | Premia ekologiczna: 50% (866,750 PLN). Kredyt na resztę. | 0% | 10,064 PLN | 120 mies. | Premia 50% dla MŚP (do 80% z bonusami). Wymagany audyt energetyczny i min. 30% redukcji zużycia energii. Nabory BGK.
Model ESCO (EPC) | ESCO finansuje inwestycję. Spłata z gwarantowanych oszczędności (10-15 lat). | 0% | - | 180 mies. | Zero CAPEX. Ryzyko po stronie ESCO. Veolia ESCO Polska, ENGIE, Siemens. Dłuższy okres zwrotu.
On-site PPA (tylko PV) | Developer buduje PV na terenie klienta. Klient kupuje energię po stałej cenie 10-15 lat. | 0% | - | 180 mies. | Cena PPA: 280-350 PLN/MWh (15-30% poniżej rynku). Dotyczy tylko PV. Polenergia, R.Power, Columbus.
PORÓWNANIE KOSZTÓW FINANSOWANIA
Model | CAPEX efektywny | Rata/mies. | Koszt całkowity | Korzyść podat./rok | Efektywny koszt netto*
Zakup za gotówkę | 1,733,500 PLN | - | 1,733,500 PLN | 32,936 PLN | 1,404,135 PLN
Leasing operacyjny (7 lat) | 0 PLN | 25,741 PLN | 2,179,621 PLN | 58,691 PLN | 1,768,787 PLN
Leasing finansowy (10 lat) | 86,675 PLN | 19,684 PLN | 2,362,025 PLN | 48,644 PLN | 1,875,585 PLN
Kredyt ekologiczny BGK (FENG) | 0 PLN | 10,064 PLN | 1,207,644 PLN | 32,936 PLN | 878,279 PLN
Model ESCO (EPC) | 0 PLN | - | 2,600,250 PLN | 0 PLN | 2,600,250 PLN
On-site PPA (tylko PV) | 0 PLN | - | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN
* Efektywny koszt netto = koszt całkowity - korzyści podatkowe w okresie finansowania. Nie uwzględnia oszczędności z eksploatacji.

## Analiza 10-letnia
PROJEKCJA FINANSOWA – 10 LAT
Rok | Oszczędność bazowa (PLN) | Wzrost cen ee (+3%/rok) | Oszczędność skorag. (PLN) | Cash flow skumulowany | Oszczędność vs leasing
0 | 0 | 0% | -1,733,500 | -1,733,500 | -
1 | 370,718 | +3% | 374,203 | -1,359,297 | 65,305
2 | 370,718 | +6% | 377,720 | -981,577 | 68,822
3 | 370,718 | +9% | 381,271 | -600,307 | 72,373
4 | 370,718 | +13% | 384,855 | -215,452 | 75,957
5 | 370,718 | +16% | 388,472 | 173,020 | 79,574
6 | 370,718 | +19% | 392,124 | 565,144 | 83,226
7 | 370,718 | +23% | 395,810 | 960,954 | 86,912
8 | 370,718 | +27% | 399,531 | 1,360,485 | 399,531
9 | 370,718 | +30% | 403,286 | 1,763,771 | 403,286
10 | 370,718 | +34% | 407,077 | 2,170,848 | 407,077

## Korzyści
PEŁNA LISTA KORZYŚCI
OSZCZĘDNOŚCI FINANSOWE
✓ Łączna oszczędność roczna: 370,718 PLN
✓ Redukcja rachunku za energię o 49%
✓ Okres zwrotu inwestycji: 4.7 lat
✓ Ochrona przed wzrostem cen energii (hedging)
✓ Prognozowana oszczędność w 10 lat: 3,892,538 PLN (z uwzględnieniem wzrostu cen)
OPTYMALIZACJA KONTRAKTU EE
✓ Rekomendowany produkt: MIX – oszczędność 112,000 PLN/rok
✓ Możliwość korzystania z cen 15-minutowych TGE (taryfa dynamiczna)
✓ Zakup energii po cenach bliskich zeru lub ujemnych (10:00-15:00)
✓ Optymalizacja kosztów dystrybucji (30% potencjał oszczędności)
MAGAZYN ENERGII (BESS)
✓ Autokonsumpcja PV: nadwyżki do magazynu – 55,106 PLN/rok
✓ Arbitraż cenowy (kupno tanio / sprzedaż drogo) – 22,275 PLN/rok
✓ Peak shaving (redukcja opłaty mocowej) – 60,467 PLN/rok
✓ Możliwość świadczenia usług pomocniczych (aFRR, mFRR) – dodatkowe przychody
✓ Uczestnictwo w rynku mocy (capacity market)
✓ Backup zasilania – ochrona przed przerwami w dostawie
NIEZALEŻNOŚĆ ENERGETYCZNA
✓ Wzrost autokonsumpcji PV z magazynem
✓ Mniejsza zależność od wahań cen rynkowych
✓ Przygotowanie na regulacje klimatyczne (ETS2, CBAM)
✓ Możliwość pracy wyspowej (island mode) z BESS
ESG I WIZERUNEK
✓ Redukcja emisji CO₂: 240.0 ton/rok
✓ Gwarancje pochodzenia energii (zielona energia)
✓ Raportowanie ESG – niższy ślad węglowy
✓ Spełnienie wymagań klientów korporacyjnych (supply chain ESG)
ELASTYCZNE FINANSOWANIE
✓ Leasing operacyjny: 0% wkładu, cała rata w KUP
✓ Kredyt ekologiczny BGK: premia do 80% kosztów
✓ Model ESCO: zero CAPEX, spłata z oszczędności
✓ On-site PPA: stała cena energii 10-15 lat